Wytwornica wody lodowej
(pozycja 12 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia kondensatu Bosego - Einsteina, opiekun merytoryczny: dr Michał Zawada

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony wytwornica wody lodowej będzie wykorzystywana w Pracowni kondensatu Bosego – Einsteina do chłodzenia przy badaniach nad jednym z nielicznych uzyskanych na świecie kondensatów.

Wytwornica, Lytron, RC022H03EB2M060 (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: przepływowa wytwornica wody lodowej chłodzony powietrzem skraplacz Zdolność chłodzenia 2000 Watt przy 20°C wody wpływającej i przy 20°C temperaturze otoczenia Zakres temperatur chłodzenia 5°C – 35°C przy temperaturze otoczenia 10°C – 35°C Stabilność temperatury ± 0.1°C pompa turbinowa, rezerwuar min. 7l. wymagany przepływ 4GPM zaprojektowany do ciągłej pracy 24g/7dni |
| --- | --- |