Modulatory AOM/EOM

(pozycja 33 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupione modulatory posłużą do budowy stanowiska eksperymentalnego nad optyką kwantową prowadzonych w laboratorium Inżynierii Kwantowej. Modulatory AOM/EOM służą do modulacji amplitudy i przesuwania częstotliwości wiązki światła laserowego

Modulatory, Thorlabs, EO-AM-NR-C1 (4 szt).

|  | Parametry techniczne: Zakres fali: 600 – 900 nm Max optyczna gęstość mocy: 2 W/mm2 @ 532 nm 4 W/mm2 @ 1064 nm Wejście Elektryczne typu SMA Apertura: Ø2 mm Półfalowe napięcie zasilające: 360 V @ 1064 nm Pojemność: 14 pF |
| --- | --- |