Miernik mocy

(pozycja 35 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupione mierniki wraz sondami dzięki swej uniwersalności i posłużą do pomiarów m.in. mocy i intensywności światła przy badaniach nad optyką kwantową prowadzonych w laboratorium Inżynierii Kwantowej.

Miernik, Thorlabs, PM100D (4 szt).

|  | Parametry techniczne: Zgodność detektor :Seria czujników Fotodioda półprzewodnikowa S100C Czujniki temperatury z serii S300C Czujniki serii piroelektryczne ES100C/200C Fotodiody (max. 5mA) Częstotliwość odświeżania ekranu (Max) 20 Hz Ogółem mocy optycznej 100 pW do 250 W Ogółem Energii optyczne 3 μJ do 15 J Fotodiody czujniki wejściowe (prąd) Dokładność ± 0,2% pełnej skali (5 μA - 5 mA), ±0,5% pełnej skali (50 nA) Rozdzielczość wyświetlacza 1 Pa/Wartość (A/W) Zakres pomiaru 6 dekad, 50 nA - 5 mA Piroelektryczny czujniki wejściowe (napięcie) |
| --- | --- |