Monochromator z wyposażeniem

(pozycja 100 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, UMK

Zakupione elementy zostaną wykorzystane do zbudowania stanowiska monochromatora. Na wyposażeniu tego stanowiska znajduje się m.in. wirówka, fotodioda.

.

Spin-coater

|  |  | Parametry kluczowe EU RoHS compliant Peak photon detection efficiency at 650 nm: 65% typical Active area: 180 μm User friendly Gated output Single +5 V supply |
| --- | --- | --- |

Fotodioda - Perkin-Elmer SPCM-AQRH

Jest to krzemowa fotodioda rejestrująca pojedyncze fotony w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Pozwala na detekcję z dużą wydajnością kwantową, przy stosunkowo niewielkiej ilości ciemnych zliczeń.

|  |  | Parametry kluczowe EU RoHS compliant Peak photon detection efficiency at 650 nm: 65% typical Active area: 180 μm User friendly Gated output Single +5 V supply |
| --- | --- | --- |