Karta pomiarowa do skorelowanego zliczania fotonów

(pozycja 101 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr hab. Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, UMK

Karta pomiarowa i dwa monitory zostaną wykorzystane do zbudowania stanowiska pomiarowego do spektroskopii rozdzielonej w czasie. Po wzbudzeniu próbki następuje rejestracja widm emisji z bardzo krótką podstawą czasu - rzędu nanosekund lub nawet pikosekund. Karta pomiarowa służy do skorelowanego zliczania fotonów. Z zarejestrowane danych tworzy się widma emisji, które są analizowane.

Karta SPC – 150 firmy Becker & Hickl

Monitory HX191D (HSG1028) firmy Hanns-G (2 szt.)

# Text boxes

Parametry:

karta do skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów, możliwość obrazowania, 
rozdzielczość czasowa 6 ps, 
czas martwy 100ns, 
Dual Memory Architecture, 
możliwość użycia wielu detektorów, 
rozdzielczość obrazu 256x256, 
mod BIFL umożliwiający obserwację pojedynczych molekuł

Parametry:

Przekątna ekranu: 19 cali
Kontrast: 700:1
Czas reakcji: 5ms
Rozdzielczość: 1280 x 1024
Proporcje wymiarów matrycy: 5:4
Jasność: 300.0 cd/m2