Uniwersalne oscyloskopy wielokanałowe Instek GDS-2204 (8 szt.)

(pozycja 134 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Oscyloskopy są uniwersalnym narzędziem w laboratorium optycznym. Oscyloskopy uniwersalne wykorzystuje się przy analizie pracy układów elektronicznych, stabilizacji wnęk laserowych oraz obserwacji sygnałów z detektorów optycznych.

Parametry techniczne:

- pasmo przenoszenia: 200MHz

- 4 kanały

- próbkowanie 1 GS/s

- wyświetlacz LCD 5.6"

- porty USB i GPIB

Lecroy, WaveRunner 204Xi

Parametry techniczne:

- pasmo przenoszenia: 1 GHz

- czas narastania: 225 ps

- ilość kanałów: 4

- wyświetlacz: 10.4" SVGA dotykowy

- próbkowanie: 5 GS/s