Zestaw wnęk rezonansowych CRDS ze zwierciadłami i elementami mechanicznymi do mocowania i pozycjonowania elementów optycznych, piezoelektryczny układ do stabilizacji i przestrajania wnęki rezonansowej z oprzyrządowaniem

Dzielnik światła
(pozycja 151 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard Trawiński, prof. UMK

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony dzielnik światła będzie na wyposażeniu stanowiska wnęki rezonansowej CRDS. Posłuży do rozdzielania wiązki przy badaniach wnęk rezonansowych. Wcześniej w tej pozycji został zakupiony już Generator typu Digital Delay/Pulse Generator oraz zestaw elementów optomechanicznych.

Dzielnik światła, Melles Griot, LWP-45-RS633-TP1550-PW-1025-C    (1 szt.)

Parametry techniczne: Kąt wpadania: 45 stopni Polaryzacja odbiciowa RS Odbicie fali 633 nm Polaryzacja przepuszczana TP Przesyłana fala 1550 nm Rozmiar: 1” x .25”