Miernik frontu falowego

(pozycja 214 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Instytut Fizyki, UMK

Zakupiony miernik frontu falowego HASO3 32 będzie na wyposażeniu Pracowni Inżynierii Kwantowej. Należy on do łatwym do zintegrowania czujników optycznych o wysokiej rozdzielczości zapewniającym szybki, szeroki i wiarygodny pomiar.

Miernik frontu falowego HASO3 32  (1szt.)

|  | Parametry kluczowe długość fali kalibracji: 630 – 900 nm zakres pracy: 350 – 1100 nm czułość pomiaru ostrości: 10-3 m-1 zakres nachylenia dynamicznego: > ± 3° (520 λ) dokładność pomiaru frontu falowego: λ/100 wymiar szczeliny: 4.9 x 6.1 mm2 interfejs: FireWire napięcie zasilania: 12 V / 6 W niezależny i jednoczesny pomiar zarówno fazy i intensywność |
| --- | --- |