Zestaw laserowy (wąskopasmowy laser tytan-szafir z zestawem podwajaczy częstości) do optycznej kontroli procesów rozpraszania

(pozycja 238 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

opiekun merytoryczny: dr Dariusz Dziczek

Instytut Fizyki, UMK

Zestaw z serii MBR to rodzina wydajnych i bardzo stabilny przestrajalnych laserów szafirowo-tytanowych. Lasery z serii MBR to najwyższej klasy bierne i stabilne, a także najwyższej mocy lasery stosowane do pułapkowania i chłodzenia atomów, spektroskopii fluorescencyjnej, wysokiej rozdzielczości spektroskopii molekularnej.

Laser pompujący z zasilaczem i sterownikiem COHERENT MBR – 110 (1 szt).

|  | Parametry techniczne: W skład zestawu wchodzi laser pompujący szafirowo-tytanowy zasilacz układ kontrolno-sterujący Filtry dwójłomne Zakres strojenia: 700 – 1030 nm Stabilność strojenia (rms): < 1.75% Linewidth (rms): < 75 kHz |
| --- | --- |